**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА КОНКУРСНУЮ ПРОДУКЦИЮ**

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА:** ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ МИНИСТЕРИЛИЗАТОР **ТЕРМОЭСТ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:**

Напряжение питания 220+-10% В, 50 Гц

Мощность потребления 70Вт

Рабочая температура 190-290 град С

Время подготовки к работе 25 мин

Размеры стерилизационной камеры:

Глубина 40 мм

Диаметр 53 мм

Электро-безопасная камера из теплоемкой керамики

Вес гласперленового наполнителя 170 гр.

Время стерилизации мелкого инструментария 20 сек

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА:**

Мини-стерилизатор

Гласперленовый наполнитель (упаковка)

Шнур сетевой

Руководство по эксплуатации

Упаковка

**ВЕС / ГАБАРИТЫ ПРОДУКА:**

Вес министерилизатора 1,5 кг

Габаритные размеры 100Х100Х110 мм